[image: image1.jpg]wourcmn S5ABOA  SHEPTETMYECKMX _YCTPOACTS
‘TEXHMO’-""

BCErgAa NPOrPECCHBHBIE

c cep na i cranpapra FOCT P MC09001-2015 u CTO Fasnpom 9001:2018
©T0 Fasnpom 9001





Опросный лист на КСО-203
	Назначение  ячейки
	
	

	Порядковый  номер
	
	

	Номинальный  ток  сборных  шин  А
	
	

	Номинальное  напряжение  кВ
	
	

	Номер  схемы  главных  цепей
	
	

	Номинальный  ток  главных  цепей  ячейки  А
	
	

	Тип  разъединителя,  заземляющих  ножей
	
	

	Тип  выключателя
	
	

	Оперативные  блокировки   безопасности
	на  камеру
	
	

	
	На  РУ
	
	

	Счетчики,       тип
	активной  энергии
	
	

	
	реактивной  энергии
	
	

	Приборы
	амперметр
	
	
	

	
	вольтметр
	
	
	

	Защиты,
	микропроцессорные
	
	
	

	релейные  (тип  реле)    
	отсечка
	
	
	


	
	м.т.з.
	
	
	

	
	о.з.з.
	
	
	

	
	мин.  напряжения
	
	
	

	
	от  повышения напряжения
	
	
	

	Тип  ограничителей напряжения
	
	

	Трансформаторы  тока,  тип, К трансф.
	
	

	Трансформаторы  напряжения,  тип,  К трансф. 
	
	

	Дуговая  защита
	
	

	Трансформаторы  тока  нулевой  последовательн.  тип.
	
	

	Дополнительные  требования  по  согласованию  с  изготовителем.
	
	


Дополнительные требования_________________________________________________________

                                                 __________________________________________________________

*по требованию заказчика может не устанавливаться
ТУ3414-041-32574607-2003
	Проектная организация:
	

	
	

	 Заказчик, адрес:
	

	Ф.И.О. должность
	

	 
	

	
	

	Объект
	

	
	

	Подпись ответственного
за составление ОЛ
	«____»____________202__г.________________________


[image: image2.jpg][To4TOBbIV GfpeEc:
Pocceusi, 456783, YennsibuHckas 0671., 1.03epck, yi. YensabuHekas 10
Tene@on: (35130) 4-36-40;
http.//energoprom.biz  http.//enprom.ru
E-mail: enerprom@aopoes.ru





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]