[image: image1.jpg]wourcmn S5ABOA  SHEPTETMYECKMX _YCTPOACTS
‘TEXHMO’-""

BCErgAa NPOrPECCHBHBIE

c cep na i cranpapra FOCT P MC09001-2015 u CTO Fasnpom 9001:2018
©T0 Fasnpom 9001





Опросный лист на блочные комплектные устройства электрохимической защиты
типа БКУ ЭХЗ «Меркурий-2»
	1. Общие требования к блочно-модульному зданию

	Климатическое

исполнение
	УХЛ1
	

	
	У1
	

	Толщина

стен, мм
	100
	

	
	80
	

	
	Другое
	

	Значение снеговой нагрузки на 1кв.м
	2,4 кПа
	

	
	Другое
	

	Значение ветрового давления на 1кв.м
	0,3 кПа
	

	
	Другое
	

	Степень огнестойкости

по СНиП 21-01-97
	II
	

	
	III
	

	
	IV
	

	Вентиляция
	вытяжная
	естественная
	

	
	
	принудительная
	

	
	приточная
	естественная
	

	Отопление
	диапазон

температур

внутри

помещения
	t min
	

	
	
	t max
	

	Необходимость

пожарной

сигнализации
	да

(указать тип датчиков)
	

	
	нет
	

	Необходимость

сигнализации о

несанкционированном

доступе
	да
	

	
	нет
	

	Необходимость

антикоррозийного

покрытия
	да (указать тип)
	

	
	нет
	

	Окраска
	стандартная
	Стены
	RAL 

	
	
	Крыша
	

	
	
	Двери
	RAL 

	
	
	Нащельники угловые
	

	
	
	Основание
	RAL 


	Окраска
	Корпоративная

заказчика

(указать RAL)
	Стены
	

	
	
	Крыша
	

	
	
	Двери
	

	
	
	Нащельники  угловые
	

	
	
	Основание
	

	Наличие логотипа Заказчика
	да (предоставить требования)
	

	
	нет
	

	Наличие площадок обслуживания
	да
	

	
	нет
	

	Наличие бака для слива масла
	да
	

	
	нет
	

	Тип конструкции для подвода питающего напряжения 6(10) кВ
	Кабельный

(проходка в основании)
	

	
	Приемный портал
	

	Максимальные габаритные размеры БКУ ЭХЗ «Меркурий-2», мм
	

	Модификация, исполнение БКУ ЭХЗ «Меркурий-2»
	

	Количество БКУ ЭХЗ «Меркурий-2», шт.
	

	Другие особые требования
	

	2. Встраиваемое оборудование

	

	2.1 Отсек УВН, камера силового трансформатора

	Высокое напряжение питающей сети, кВ


	6
	

	
	10
	

	Тип устройства высокого напряжения


	УВН с выключателем нагрузки/разъединителем и предохранителями
	

	
	КСО-203 со встроенным трансформатором (указать мощность и тип)
	

	Тип трансформатора
	
	

	Мощность трансформатора, кВА
	от 10 до 100
	

	Количество трансформаторов, шт.
	1 или 2
	


	2.2 Отсек РУНН

	Наличие УЗИП
	да (тип)
	

	
	нет
	

	Наличие учета электроэнергии 
	да (тип счетчика)
	

	
	нет
	

	Номинальное напряжение, В
	380
	

	Номинальный ток сборных шин, А
	
	

	Тип и номинал выключателя ввода, А
	
	

	Отходящие линии. Указать тип, количество, номинал выключателей (блоков)
	
	

	Система заземления
	TN-S
	

	Степень защиты IP по  ГОСТ14254-96 
	
	

	Форма секционирования по ГОСТ Р 51321.1-2007
	
	

	Тип обслуживания
	Одностороннее/ двухстороннее
	

	

	2.3 Отсек ЭХЗ

	Устройство катодной защиты (указать тип,  количество, мощность)
	
	

	Наличие устройств АВРП
	да 
	

	
	нет
	

	Наличие адаптера сигналов
	да 
	

	
	нет 
	

	

	2.4 Отсек ТМ

	Шкаф телемеханики IP54 (габаритные размеры)
	

	Клеммный шкаф 
	

	Контроллер (тип)
	

	Базовый блок (тип)
	

	Блок расширения (количество)
	

	Модуль питания 12-24В
	

	Модуль ЦПУ (1-Ethernet, 2-RS485 и 3-RS232)
	

	Алфавитно-цифровой ЖКИ дисплей (да/нет)
	

	Комплект УЗИП (тип)
	

	Преобразователь для 0-4В/4-20мА
	

	Порт-сервер 2хRS-232/422/485
	

	ИБП (тип, количество)
	

	Источник питания для устройств телемеханики и средств связи ~220В/=12/=24В
	

	Аккумулятор (тип, емкость)
	

	Модем (тип)
	

	Радиостанция (тип)
	

	Антенна (тип)
	

	Дополнительные

требования


	


Приложения 
	Схемы электрические (номера чертежей)
	

	Проходные отверстия инженерных сетей (номер чертежа)
	

	План приложения нагрузок (номер чертежа)
	


	Проектная организация:
	

	
	

	
	

	 Заказчик, адрес:
	

	Ф.И.О. должность
	

	 
	

	
	

	
	

	Объект
	

	
	

	Подпись ответственного за составление ОЛ
	«____»____________20__г._______________________


СОГЛАСОВАНО:

Начальник ТО АО «Энергопром»

_______________ 
[image: image1.jpg]«__» ___________20__ г.
4








PAGE  
1
[image: image2.jpg][To4TOBbIV GfpeEc:
Pocceusi, 456783, YennsibuHckas 0671., 1.03epck, yi. YensabuHekas 10
Tene@on: (35130) 4-36-40;
http.//energoprom.biz  http.//enprom.ru
E-mail: enerprom@aopoes.ru





[image: image2.jpg]